采购项目需求表

- 需求概况                             采购人：（单位公章）

| 项目名称 | 图书馆配电房联络柜及附属工程 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 5.8 万元 |
| 项目联系人 | 张厚平 62520166、15102701382 |
| 投标人资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、电力工程施工总承包三级及以上； 3、电力工程承装类四级、承修类四级、承试类五级； |
| 注册建造师资质 | / |
| 工程款（进度款）支付的方式和时间 | 项目施工完毕,依据实际施工验收合格的工程，经审计决算后一次性转账支付100%。 |
| 合同工期 | 1个月 |

二、工程量清单

详见图纸；

注：出线柜改联络柜，保留三个回路；采用施耐德开关，电气机械闭锁；

三、其它要求

1、合肥市供电局认可的产品；

2、确保通过供电局验收送电；